## 封面
综合监控软件平台V2.0 测试用例
| 文档版本号： | V1.0 | 文档编号： | NG_ISCS_TST_CASE_1
| 文档密级： | 内部公开 | 归属部门/项目： | 综合自动化部
| 编写人： |  | 生效日期： | 2018-05-02
版权信息 本文件涉及之信息，属南京轨道交通系统工程有限公司所有。 未经南京轨道交通系统工程有限公司允许，文件中的任何部分都不能以任何形式向第三方散发。 网址：http://www.nanjingrail.com/

## 控制页
文件更改摘要
文档更改信息
版本号 | 修订日期 | 修订人 | 修订说明 | 修订状态 | 审核日期 | 审核人 | 批准人
V1.0 | 2018-05-02 |  | 正式版 | A | 2018-05-02 | 于洋 | 邓敏
修订状态：A--增加，M--修改，D--删除
日期格式： | YYYY-MM-DD

## 系统管理
用例编号 | 用例名称 | 用例描述（可选） | 测试准备（可选） | 测试数据（可选） | 步骤描述 | 预期结果 | 优先级 | 测试人 | 测试需求编号 | 备注
TESTCASE_SMM_NODE_001 | 机器码授权测试 | 对机器码校验的功能进行测试 | win10操作系统客户端一台 |  | 1、拷贝安装包，进行ISCS软件安装 | 1、系统提示未授权的节点，不能进行安装 | 中 | 金莎莎 | TEST-SMM-NODE-001 | 1、测试需求来源于归档文件，测试需求和测试用例为1对多的关系； 2、测试步骤和预期结果一一对应，每条步骤对应一个预期。
TESTCASE_SMM_NODE_002 | 节点指令测试 | 对节点控制台指令进行测试 | ISCS服务器一台 |  | 1、打开终端 2、运行“nodeShow” | 输出节点的详细信息 | 中 | 金莎莎 | TEST-SMM-NODE-001

## MQ
用例编号 | 用例名称 | 用例描述（可选） | 测试准备（可选） | 测试数据（可选） | 步骤描述 | 预期结果 | 优先级 | 测试人 | 测试需求编号 | 备注
TESTCASE_SMM_NODE_001 | 机器码授权测试 | 对机器码校验的功能进行测试 | win10操作系统客户端一台 |  | 1、拷贝安装包，进行ISCS软件安装 | 1、系统提示未授权的节点，不能进行安装 | 中 | 金莎莎 | TEST-SMM-NODE-001 | 1、测试需求来源于归档文件，测试需求和测试用例为1对多的关系； 2、测试步骤和预期结果一一对应，每条步骤对应一个预期。
TESTCASE_SMM_NODE_002 | 节点指令测试 | 对节点控制台指令进行测试 | ISCS服务器一台 |  | 1、打开终端 2、运行“nodeShow” | 输出节点的详细信息 | 中 | 金莎莎 | TEST-SMM-NODE-001

## APP
用例编号 | 用例名称 | 用例描述（可选） | 测试准备（可选） | 测试数据（可选） | 步骤描述 | 预期结果 | 优先级 | 测试人 | 测试需求编号 | 备注
TESTCASE_SMM_NODE_001 | 机器码授权测试 | 对机器码校验的功能进行测试 | win10操作系统客户端一台 |  | 1、拷贝安装包，进行ISCS软件安装 | 1、系统提示未授权的节点，不能进行安装 | 中 | 金莎莎 | TEST-SMM-NODE-001 | 1、测试需求来源于归档文件，测试需求和测试用例为1对多的关系； 2、测试步骤和预期结果一一对应，每条步骤对应一个预期。
TESTCASE_SMM_NODE_002 | 节点指令测试 | 对节点控制台指令进行测试 | ISCS服务器一台 |  | 1、打开终端 2、运行“nodeShow” | 输出节点的详细信息 | 中 | 金莎莎 | TEST-SMM-NODE-001

## HMI
用例编号 | 用例名称 | 用例描述（可选） | 测试准备（可选） | 测试数据（可选） | 步骤描述 | 预期结果 | 优先级 | 测试人 | 测试需求编号 | 备注
TESTCASE_SMM_NODE_001 | 机器码授权测试 | 对机器码校验的功能进行测试 | win10操作系统客户端一台 |  | 1、拷贝安装包，进行ISCS软件安装 | 1、系统提示未授权的节点，不能进行安装 | 中 | 金莎莎 | TEST-SMM-NODE-001 | 1、测试需求来源于归档文件，测试需求和测试用例为1对多的关系； 2、测试步骤和预期结果一一对应，每条步骤对应一个预期。
TESTCASE_SMM_NODE_002 | 节点指令测试 | 对节点控制台指令进行测试 | ISCS服务器一台 |  | 1、打开终端 2、运行“nodeShow” | 输出节点的详细信息 | 中 | 金莎莎 | TEST-SMM-NODE-001

## RTDB
用例编号 | 用例名称 | 用例描述（可选） | 测试准备（可选） | 测试数据（可选） | 步骤描述 | 预期结果 | 优先级 | 测试人 | 测试需求编号 | 备注
TESTCASE_SMM_NODE_001 | 机器码授权测试 | 对机器码校验的功能进行测试 | win10操作系统客户端一台 |  | 1、拷贝安装包，进行ISCS软件安装 | 1、系统提示未授权的节点，不能进行安装 | 中 | 金莎莎 | TEST-SMM-NODE-001 | 1、测试需求来源于归档文件，测试需求和测试用例为1对多的关系； 2、测试步骤和预期结果一一对应，每条步骤对应一个预期。
TESTCASE_SMM_NODE_002 | 节点指令测试 | 对节点控制台指令进行测试 | ISCS服务器一台 |  | 1、打开终端 2、运行“nodeShow” | 输出节点的详细信息 | 中 | 金莎莎 | TEST-SMM-NODE-001

## TSDB
用例编号 | 用例名称 | 用例描述（可选） | 测试准备（可选） | 测试数据（可选） | 步骤描述 | 预期结果 | 优先级 | 测试人 | 测试需求编号 | 备注
TESTCASE_SMM_NODE_001 | 机器码授权测试 | 对机器码校验的功能进行测试 | win10操作系统客户端一台 |  | 1、拷贝安装包，进行ISCS软件安装 | 1、系统提示未授权的节点，不能进行安装 | 中 | 金莎莎 | TEST-SMM-NODE-001 | 1、测试需求来源于归档文件，测试需求和测试用例为1对多的关系； 2、测试步骤和预期结果一一对应，每条步骤对应一个预期。
TESTCASE_SMM_NODE_002 | 节点指令测试 | 对节点控制台指令进行测试 | ISCS服务器一台 |  | 1、打开终端 2、运行“nodeShow” | 输出节点的详细信息 | 中 | 金莎莎 | TEST-SMM-NODE-001

## CFDB
用例编号 | 用例名称 | 用例描述（可选） | 测试准备（可选） | 测试数据（可选） | 步骤描述 | 预期结果 | 优先级 | 测试人 | 测试需求编号 | 备注
TESTCASE_SMM_NODE_001 | 机器码授权测试 | 对机器码校验的功能进行测试 | win10操作系统客户端一台 |  | 1、拷贝安装包，进行ISCS软件安装 | 1、系统提示未授权的节点，不能进行安装 | 中 | 金莎莎 | TEST-SMM-NODE-001 | 1、测试需求来源于归档文件，测试需求和测试用例为1对多的关系； 2、测试步骤和预期结果一一对应，每条步骤对应一个预期。
TESTCASE_SMM_NODE_002 | 节点指令测试 | 对节点控制台指令进行测试 | ISCS服务器一台 |  | 1、打开终端 2、运行“nodeShow” | 输出节点的详细信息 | 中 | 金莎莎 | TEST-SMM-NODE-001

## FES
用例编号 | 用例名称 | 用例描述（可选） | 测试准备（可选） | 测试数据（可选） | 步骤描述 | 预期结果 | 优先级 | 测试人 | 测试需求编号 | 备注
TESTCASE_SMM_NODE_001 | 机器码授权测试 | 对机器码校验的功能进行测试 | win10操作系统客户端一台 |  | 1、拷贝安装包，进行ISCS软件安装 | 1、系统提示未授权的节点，不能进行安装 | 中 | 金莎莎 | TEST-SMM-NODE-001 | 1、测试需求来源于归档文件，测试需求和测试用例为1对多的关系； 2、测试步骤和预期结果一一对应，每条步骤对应一个预期。
TESTCASE_SMM_NODE_002 | 节点指令测试 | 对节点控制台指令进行测试 | ISCS服务器一台 |  | 1、打开终端 2、运行“nodeShow” | 输出节点的详细信息 | 中 | 金莎莎 | TEST-SMM-NODE-001

## SCADA
用例编号 | 用例名称 | 用例描述（可选） | 测试准备（可选） | 测试数据（可选） | 步骤描述 | 预期结果 | 优先级 | 测试人 | 测试需求编号 | 备注
TESTCASE_SMM_NODE_001 | 机器码授权测试 | 对机器码校验的功能进行测试 | win10操作系统客户端一台 |  | 1、拷贝安装包，进行ISCS软件安装 | 1、系统提示未授权的节点，不能进行安装 | 中 | 金莎莎 | TEST-SMM-NODE-001 | 1、测试需求来源于归档文件，测试需求和测试用例为1对多的关系； 2、测试步骤和预期结果一一对应，每条步骤对应一个预期。
TESTCASE_SMM_NODE_002 | 节点指令测试 | 对节点控制台指令进行测试 | ISCS服务器一台 |  | 1、打开终端 2、运行“nodeShow” | 输出节点的详细信息 | 中 | 金莎莎 | TEST-SMM-NODE-001