## 封面
D17-09综合监控系统2.0测试需求
| 文档版本号： | V1.0 | 文档编号： | NG_TST_ISCS_TR
| 文档密级： | 内部公开 | 归属部门/项目： | 专业系统部
| 编写人： | 刘涛等 | 生效日期： | 2018-03-20
版权信息 本文件涉及之信息，属南京轨道交通系统工程有限公司所有。 未经南京轨道交通系统工程有限公司允许，文件中的任何部分都不能以任何形式向第三方散发。 网址：http://www.nanjingrail.com/

## 控制页
文件更改摘要
文档更改信息
版本号 | 修订日期 | 修订人 | 修订说明 | 修订状态 | 审核日期 | 审核人 | 批准人
V1.0 | 2018-02-09 | 刘涛 | 初版 | A
V1.1 | 2018-03-05 | 沈广泽 | 修订版 | A
V1.2 | 2018-03-06 | 赵明桂 | 修订版 | A
V1.3 | 2018-03-07 | 于洋 | 修订版 | A
V1.4 | 2018-03-08 | 李上 | 修订版 | A
修订状态：A--增加，M--修改，D--删除
日期格式： | YYYY-MM-DD

## 测试需求
软件名称 |  | 综合监控软件平台2.0 |  |  | 软件版本 | V2.0
需求文档 |  | 《D17-09-综合监控软件平台v2.0系统需求规格说明书》 |  |  | 文档版本
编号 | 测试需求描述 |  | 测试需求评审信息 | 测试需求优先级 | 对应软件需求编号 | 编写人
TEST-SMM-NODE-001 | 测试节点管理相关功能实现是否符合预期：测试节点管理提供的机器码能否对安装的合法性进行校验；节点管理功能能否实现对节点运行服务或进程的监视监控。 |  |  | 高 | ISCS-SMM-NODE-001 | 刘涛
TEST-SMM-PROC-001 | 测试进程管理相关功能实现是否符合预期：测试进程管理对平台进程管理是否合理及有效。 |  |  | 中 | ISCS-SMM-PROC-001 | 刘涛
TEST-SMM-DEVC-001 | 测试设备管理相关功能实现是否符合预期：服务器、工作站的工作状态是否能实时监控，并在平台内生成报警。 |  |  | 中 | ISCS-SMM-DEVC-001 | 刘涛
TEST-SMM-NETM-001 | 测试网络管理相关功能实现是否符合预期：综合监控网内服务器或工作站的网络通断状态能否实时监控。 |  |  | 中 | ISCS-SMM-NETM-001 | 刘涛
TEST-SMM-REDM-001 | 测试冗余管理相关功能实现是否符合预期：冗余管理服务主备状态的自我裁决；被管理进程的主备状态裁决；冗余管理启动故障时阻塞主启动进程。 |  |  | 高 | ISCS-SMM-REDM-001 | 刘涛
TEST-SMM-USER-001 | 测试用户管理相关功能实现是否符合预期：用户登录的鉴权管理；用户操作权限的正确判断；用户登录行为管理测试 |  |  | 中 | ISCS-SMM-USER-001 | 刘涛
TEST-CMM-S/P-001 | 测试通信中间件广播模式功能是否正常：通过接口调用，查看服务的整个流程是否符合设计预期； |  |  | 中 | ISCS-CMM-S/P-001 | 刘涛
TEST-CMM-MSG-001 | 测试通信中间件点对点转发功能是否正常：通过接口调用，查看服务的整个流程是否符合设计预期； |  |  | 中 | ISCS-CMM-MSG-001 | 刘涛
TEST-CMM-MSG-002 | 测试通信中间件失败队列的管理功能：通过人为制造故障，生成不能被正确消费的消息，查看消息是否可以正常的放入到失败对列 |  |  | 中 | ISCS-CMM-MSG-002 | 刘涛
TEST-CMM-MSG-003 | 测试通信中间件对列的数据同步功能：在一次完整的同步周期后，对比主备服务内对列中的数据是否一致。 |  |  | 中 | ISCS-CMM-MSG-003 | 刘涛
TEST-CMM-MSG-004 | 测试通信中间件对列的优先级功能：可以为不同的队列预先设置优先级，在系统处理性能瓶颈的情况下，可以优先保证最高级别队列的数据被优先处理 |  |  | 中 | ISCS-CMM-MSG-004 | 刘涛
TEST-CMM-NET-001 | 测试通信中间件对列的单向建链功能：测试通信中间件对UDP协议的支持情况 |  |  | 中 | ISCS-CMM-NET-001 | 刘涛
TEST-CMM-ROU-001 | 测试通信中间件对列的路由功能：测试通信中间件能够实现对域内通信、域间通信的正确路由功能； |  |  | 中 | ISCS-CMM-ROU-001 | 刘涛
TEST-CMM-VIEW-001 | 测试通信中间件对列的可视化管理功能：测试通信中间件能够实现查看队列中当前消息的状态和报警信息； |  |  | 中 | ISCS-CMM-VIEW-001 | 刘涛
TEST-CMM-CAP-002 | 测试通信中间件对列的网络安全功能：测试通信中间件可视化工具的用户权限管理是否合理；服务间调用的安全性是否可以被保障 |  |  | 中 | ISCS-CMM-CAP-002 | 刘涛
TEST-CMM-CAP-003 | 测试通信中间件对列的性能：主从节点数据一致性保持100%；当单节点出现故障时，消息包能够被传送到其他节点上而不会丢失；用户可以Master节点上查看各个队列的运行状态；在处理并发事务时，服务器内存和CPU，IO开销的峰值不超过所处计算机资源的60％，一般情况下不超过30%。 |  |  | 中 | ISCS-CMM-CAP-003 | 刘涛
TEST-CFDB-WRAP-001 | 测试装数据库的底层接口：测试数据库调用方法，这些调用方法应包含增、删、查、改 |  |  | 中 | ISCS-CFDB-WRAP-001 | 赵明桂
TEST-CFDB-WRAP-002 | 测试应用接口：测试提供给应用的专用封装接口 |  |  | 中 | ISCS-CFDB-WRAP-002 | 赵明桂
TEST-CFDB-MTL-001 | 测试建模工具：测试设备生成、点生成、属性数据 |  |  | 中 | ISCS-CFDB-MTL-001 | 赵明桂
TEST-CFDB-CFG-001 | 测试配置服务：测试下装数据功能 |  |  | 中 | ISCS-CFDB-CFG-001 | 赵明桂
TEST-CFDB-CFG-002 | 测试配置服务：测试同步数据功能 |  |  | 中 | ISCS-CFDB-CFG-002 | 赵明桂
TEST-CFDB-TOOL-001 | 测试数据备份与恢复：测试数据库的备份与恢复功能 |  |  | 中 | ISCS-CFDB-TOOL-001 | 赵明桂
TEST-CFDB-TOOL-002 | 测试导库比库：测试导出数据库数据以及比较数据库数据功能 |  |  | 中 | ISCS-CFDB-TOOL-002 | 赵明桂
TEST-CFDB-RELI-001 | 测试性能：测试批量插入数据时的数据库的速度耗时 |  |  | 中 | ISCS-CFDB-RELI-001 | 赵明桂
HMI-HMI-DESIGNER-001 | 测试HMI整体布局功能：可视化整体布局，各界面板块功能 |  |  | 中 | ISCS-HMI-DESIGNER-001 | 赵明桂
HMI-HMI-DESIGNER-002 | 测试基础图元：测试直线、矩形、圆等图元的生成 |  |  | 中 | ISCS-HMI-DESIGNER-002 | 赵明桂
HMI-HMI-DESIGNER-003 | 测试封装图元：测试label、button、textedit、combobox等控件的生成 |  |  | 中 | ISCS-HMI-DESIGNER-003 | 赵明桂
HMI-HMI-DESIGNER-004 | 测试自定义图元：测试通过基础图元生成自定义图元功能 |  |  | 中 | ISCS-HMI-DESIGNER-004 | 赵明桂
TEST-HMI-DESIGNER-005 | 测试专业图元：测试pscada、bas、ats、pa、pis等专业图元生成 |  |  | 中 | ISCS-HMI-DESIGNER-005 | 赵明桂
TEST-HMI-DESIGNER-006 | 测试图元的基础操作：测试包括变形、旋转、拉伸、动画、联点等操作 |  |  | 中 | ISCS-HMI-DESIGNER-006 | 赵明桂
TEST-HMI-DESIGNER-007 | 测试场景基础操作：测试场景下的复制、粘贴、正交、撤销、置顶、对齐、移动等操作 |  |  | 中 | ISCS-HMI-DESIGNER-007 | 赵明桂
TEST-HMI-DESIGNER-008 | 测试文件操作：测试图形文件的读写、新建、保存、另存、关闭等操作 |  |  | 中 | ISCS-HMI-DESIGNER-008 | 赵明桂
TEST-HMI-DESIGNER-009 | 测试图元连点：测试点查询、点连接、格式刷连点、连点界面等功能 |  |  | 中 | ISCS-HMI-DESIGNER-009 | 赵明桂
TEST-HMI-DESIGNER-010 | 测试着色配置：测试着色逻辑、着色界面等功能 |  |  | 中 | ISCS-HMI-DESIGNER-010 | 赵明桂
TEST-HMI-EXPLORER-001 | 测试浏览模式下的整体界面：可视化整体布局，各界面板块功能，各板块分配比例 |  |  | 中 | ISCS-HMI-EXPLORER-001 | 赵明桂
TEST-HMI-EXPLORER-002 | 测试多屏扩展：双屏、三屏扩展以及每屏的内容、屏切换 |  |  | 中 | ISCS-HMI-EXPLORER-002 | 赵明桂
TEST-HMI-EXPLORER-003 | 测试浏览模式下的通用功能：浏览模式下图元的设定、控制面板、图形缓存等功能 |  |  | 中 | ISCS-HMI-EXPLORER-003 | 赵明桂
TEST-HMI-SCRIPT-001 | 测试HMI脚本功能：脚本对图元及控件的封装操作，对接口的封装 |  |  | 中 | ISCS-HMI-SCRIPT-001 | 赵明桂
HMI-HMI-SCRIPT-002 | 测试图表类封装：HMI对QTCHARTS或者Echarts的封装 |  |  | 中 | ISCS-HMI-SCRIPT-002 | 赵明桂
TEST-HMI-INTERFACE-001 | 测试公告服务接口：日志打印接口、配置文件读写接口、主备状态接口等 |  |  | 中 | ISCS-HMI-INTERFACE-001 | 赵明桂
TEST-HMI-INTERFACE-002 | 测试实时库接口：订阅、刷新、下发命令等接口 |  |  | 中 | ISCS-HMI-INTERFACE-002 | 赵明桂
TEST-HMI-INTERFACE-003 | 测试历史库接口：增删查改操作 |  |  | 中 | ISCS-HMI-INTERFACE-003 | 赵明桂
TEST-HMI-INTERFACE-004 | 测试通信中间件接口：通道注册、发送与接受数据等 |  |  | 中 | ISCS-HMI-INTERFACE-004 | 赵明桂
TEST-HMI-INTERFACE-005 | 测试报警、事件接口：集成界面，提供过滤操作 |  |  | 中 | ISCS-HMI-INTERFACE-005 | 赵明桂
TEST-HMI-INTERFACE-006 | 测试报表接口：集成报表界面，提供打印预览，打印操作 |  |  | 中 | ISCS-HMI-INTERFACE-006 | 赵明桂
TEST-HMI-INTERFACE-007 | 测试用户与权限接口：登录注销锁屏、用户增加修改查询、获取权限等 |  |  | 中 | ISCS-HMI-INTERFACE-007 | 赵明桂
TEST-HMI-INTERFACE-008 | 测试联动接口：集成联动界面 |  |  | 中 | ISCS-HMI-INTERFACE-008 | 赵明桂
TEST-HMI-INTERFACE-009 | 测试趋势接口：集成趋势界面 |  |  | 中 | ISCS-HMI-INTERFACE-009 | 赵明桂
TEST-APP-COMM-001 | 测试I/O数据处理功能，包括数字量处理、模拟量处理、累积量处理及内部量处理 |  |  | 中 | ISCS-APP-COMM-001 | 沈广泽
TEST-APP-COMM-002 | 测试遥控功能，包括单点控制、程序控制、模式控制、时间表控制 |  |  | 中 | ISCS-APP-COMM-002 | 沈广泽
TEST-APP-COMM-003 | 测试报警功能，包括报警类型、报警级别、报警方式、报警推图、实时报警列表、实时报警筛选等 |  |  | 中 | ISCS-APP-COMM-003 | 沈广泽
TEST-APP-COMM-004 | 测试事件功能，包括事件产生、事件显示、实时事件列表、历史事件列表等 |  |  | 中 | ISCS-APP-COMM-004 | 沈广泽
TEST-APP-COMM-005 | 测试操作互斥和操作授权功能，包括中心和备用中心、中心级和车站级、就地和远方控制等 |  |  | 中 | ISCS-APP-COMM-005 | 沈广泽
TEST-APP-COMM-006 | 测试数据点人工置数功能，包括对数字量、模拟量、累积量的人工置数 |  |  | 中 | ISCS-APP-COMM-006 | 沈广泽
TEST-APP-COMM-007 | 测试数据点禁止/允许功能，包括禁止控制、禁止刷新、禁止报警等模式的设置及取消 |  |  | 中 | ISCS-APP-COMM-007 | 沈广泽
TEST-APP-COMM-008 | 测试通过挂牌形式实现对设备的禁止控制、禁止刷新、禁止报警等设备禁止功能 |  |  | 中 | ISCS-APP-COMM-008 | 沈广泽
TEST-APP-COMM-009 | 测试系统安全与权限管理功能，包括用户的登录、注销、鉴权、锁定等 |  |  | 中 | ISCS-APP-COMM-009 | 沈广泽
TEST-APP-COMM-010 | 测试内部运算功能，包括控制运算和统计运算 |  |  | 中 | ISCS-APP-COMM-010 | 沈广泽
TEST-APP-COMM-011 | 测试统计和报表功能，包括报表的管理、生成、打印 |  |  | 中 | ISCS-APP-COMM-011 | 沈广泽
TEST-APP-COMM-012 | 测试趋势功能，包括历史趋势和实时趋势 |  |  | 中 | ISCS-APP-COMM-012 | 沈广泽
TEST-APP-COMM-013 | 测试历史数据存档和查询功能 |  |  | 中 | ISCS-APP-COMM-013 | 沈广泽
TEST-APP-COMM-014 | 测试打印管理功能 |  |  | 中 | ISCS-APP-COMM-014 | 沈广泽
TEST-APP-COMM-015 | 测试屏幕拷贝功能 |  |  | 中 | ISCS-APP-COMM-015 | 沈广泽
TEST-APP-COMM-016 | 测试时间同步功能 |  |  | 中 | ISCS-APP-COMM-016 | 沈广泽
TEST-APP-COMM-017 | 测试指导和在线帮助功能 |  |  | 中 | ISCS-APP-COMM-017 | 沈广泽
TEST-APP-COMM-018 | 测试记事簿功能 |  |  | 中 | ISCS-APP-COMM-018 | 沈广泽
TEST-APP-BAS-001 | 测试BAS子系统的多级动态图形显示功能，包括综合显示、分画图显示、环控工艺显示、控制权所在地显示、设备统计显示等 |  |  | 中 | ISCS-APP-BAS-001 | 沈广泽
TEST-APP-BAS-002 | 测试BAS子系统的控制功能，包括单点控制、模式控制、时间表控制、联动控制等 |  |  | 中 | ISCS-APP-BAS-002 | 沈广泽
TEST-APP-BAS-003 | 测试BAS子系统的管理功能，包括节能管理、设备维护管理、数据查询管理等 |  |  | 中 | ISCS-APP-BAS-003 | 沈广泽
TEST-APP-FAS-001 | 测试FAS子系统的管理功能，包括火灾模式表管理、系统运行参数管理、监督火灾模式运行工况、确定系统运行工况、设备状态信息处理等 |  |  | 中 | ISCS-APP-FAS-001 | 沈广泽
TEST-APP-FAS-002 | 测试FAS子系统的监视功能，包括车站平面图分区域显示、设备控制权所在地显示、火灾工况显示等 |  |  | 中 | ISCS-APP-FAS-002 | 沈广泽
TEST-APP-FAS-003 | 测试FAS子系统的控制功能，包括单点控制、模式控制 |  |  | 中 | ISCS-APP-FAS-003 | 沈广泽
TEST-APP-PSD-001 | 测试PSD子系统的监视功能，包括监视PSD系统的设备状态和报警信息 |  |  | 中 | ISCS-APP-PSD-001 | 沈广泽
TEST-APP-SIG-001 | 测试SIG子系统的监视功能，包括车辆运行位置、车辆编号、路线状态、设备及列车状态信息、计划运营时刻表等 |  |  | 中 | ISCS-APP-SIG-001 | 沈广泽
TEST-APP-SIG-002 | 测试SIG子系统的信息转发功能，包括向信号系统提供电力牵引信息、火灾报警信息、AFC客流信息等 |  |  | 中 | ISCS-APP-SIG-002 | 沈广泽
TEST-APP-AFC-001 | 测试AFC子系统的监视功能，包括设备操作模式、设备状态和报警信息、客流统计等 |  |  | 中 | ISCS-APP-AFC-001 | 沈广泽
TEST-APP-AFC-002 | 测试AFC子系统的控制功能，包括单个设备控制、车站关闭模式、车站疏散模式等 |  |  | 中 | ISCS-APP-AFC-002 | 沈广泽
TEST-APP-PA-001 | 测试PA子系统的监视功能，包括广播分区状态、信源状态、操作台状态等 |  |  | 中 | ISCS-APP-PA-001 | 沈广泽
TEST-APP-PA-002 | 测试PA子系统的控制功能，包括话筒广播、线路广播、预录制语音广播、监听等 |  |  | 中 | ISCS-APP-PA-002 | 沈广泽
TEST-APP-PA-003 | 测试PA子系统的选区功能，包括按区域、车站或一次选择所有区域 |  |  | 中 | ISCS-APP-PA-003 | 沈广泽
TEST-APP-PA-004 | 测试PA子系统的分组功能，包括新建、编辑、删除、保存和查看广播区域分组 |  |  | 中 | ISCS-APP-PA-004 | 沈广泽
TEST-APP-PA-005 | 测试PA子系统的定时广播功能 |  |  | 中 | ISCS-APP-PA-005 | 沈广泽
TEST-APP-PA-006 | 测试PA子系统的预录制广播功能 |  |  | 中 | ISCS-APP-PA-006 | 沈广泽
TEST-APP-PA-007 | 测试PA子系统的话筒广播功能 |  |  | 中 | ISCS-APP-PA-007 | 沈广泽
TEST-APP-PA-008 | 测试PA子系统的线路输入广播功能 |  |  | 中 | ISCS-APP-PA-008 | 沈广泽
TEST-APP-PA-009 | 测试PA子系统的监听功能 |  |  | 中 | ISCS-APP-PA-009 | 沈广泽
TEST-APP-PIS-001 | 测试PIS子系统的监视功能，包括PIS设备状态和报警信息及PIS系统反馈信息 |  |  | 中 | ISCS-APP-PIS-001 | 沈广泽
TEST-APP-PIS-002 | 测试PIS子系统的文本信息播放和停止功能 |  |  | 中 | ISCS-APP-PIS-002 | 沈广泽
TEST-APP-PIS-003 | 测试PIS子系统的文本信息编辑功能 |  |  | 中 | ISCS-APP-PIS-003 | 沈广泽
TEST-APP-CCTV-001 | 测试CCTV子系统的监视功能，包括设备状态和报警信息、站厅站台设备布局图等 |  |  | 中 | ISCS-APP-CCTV-001 | 沈广泽
TEST-APP-CCTV-001 | 测试CCTV子系统的控制功能，包括基本控制、视频图像切换和选择、高级控制等 |  |  | 中 | ISCS-APP-CCTV-001 | 沈广泽
TEST-APP-ACS-001 | 测试ACS子系统的监视功能，包括ACS设备状态和报警信息 |  |  | 中 | ISCS-APP-ACS-001 | 沈广泽
TEST-APP-ACS-002 | 测试ACS子系统的控制功能，包括门控制开、关、常开、常关、紧急释放等 |  |  | 中 | ISCS-APP-ACS-002 | 沈广泽
TEST-APP-ACS-003 | 测试ACS子系统的进出门记录查询功能 |  |  | 中 | ISCS-APP-ACS-003 | 沈广泽
TEST-APP-ALM-001 | 测试ALM子系统的监视功能，包括传输、公务、调度专用电话、无线、CCTV、PA、PIS、时钟、电源等设备的故障信息 |  |  | 中 | ISCS-APP-ALM-001 | 沈广泽
TEST-APP-LKG-001 | 测试联动的类型划分支持和优先级支持功能 |  |  | 中 | ISCS-APP-LKG-001 | 沈广泽
TEST-APP-LKG-002 | 测试联动的执行方式支持功能，包括全自动联动、半自动联动和手动联动 |  |  | 中 | ISCS-APP-LKG-002 | 沈广泽
TEST-APP-LKG-003 | 测试联动的触发条件支持功能，包括定时触发、报警点触发和手动触发 |  |  | 中 | ISCS-APP-LKG-003 | 沈广泽
TEST-APP-LKG-004 | 测试联动编辑功能，包括联动方案的编辑和联动动作的编辑 |  |  | 中 | ISCS-APP-LKG-004 | 沈广泽
TEST-APP-LKG-005 | 测试联动管理功能，包括联动列表查看、联动内容查看、联动搜索、联动控制等 |  |  | 中 | ISCS-APP-LKG-005 | 沈广泽
TEST-FES-TASK-001 | 测试前置任务1：端口操作，包括打开/关闭 |  |  | 中 | ISCS-FES-TASK-001 | 李上
TEST-FES-TASK-002 | 测试前置任务2：通道检测，包括通道的主备检查与切换 |  |  | 中 | ISCS-FES-TASK-002 | 李上
TEST-FES-TASK-003 | 测试前置任务3：数据读取 |  |  | 中 | ISCS-FES-TASK-003 | 李上
TEST-FES-TASK-004 | 测试前置任务4：数据写入 |  |  | 中 | ISCS-FES-TASK-004 | 李上
TEST-FES-TASK-005 | 测试前置任务5：数据解析 |  |  | 中 | ISCS-FES-TASK-005 | 李上
TEST-FES-DEVICE-001 | 测试前置管理设备1：TCP CLIENT 类型 |  |  | 中 | ISCS-FES-DEVICE-001 | 李上
TEST-FES-DEVICE-002 | 测试前置管理设备2：TCP SERVER 类型 |  |  | 中 | ISCS-FES-DEVICE-002 | 李上
TEST-FES-DEVICE-003 | 测试前置管理设备3：UDP 类型 |  |  | 中 | ISCS-FES-DEVICE-003 | 李上
TEST-FES-DEVICE-004 | 测试前置管理设备4：COM 类型 |  |  | 中 | ISCS-FES-DEVICE-004 | 李上
TEST-FES-PROTOCOL-001 | 测试前置协议1：MODBUS TCP/485协议 |  |  | 中 | ISCS-FES-PROTOCOL-001 | 李上
TEST-FES-PROTOCOL-002 | 测试前置协议2：IEC104 CLIENT协议 |  |  | 中 | ISCS-FES-PROTOCOL-002 | 李上
TEST-FES-PROTOCOL-003 | 测试前置协议3：NTP 协议 |  |  | 中 | ISCS-FES-PROTOCOL-003 | 李上
TEST-FES-PROTOCOL-004 | 测试前置协议4：IEC104 SERVER 协议 |  |  | 中 | ISCS-FES-PROTOCOL-004 | 李上
TEST-FES-PROTOCOL-005 | 测试前置协议5：私有协议 |  |  | 中 | ISCS-FES-PROTOCOL-005 | 李上
TEST-FES-DP-001 | 测试前置数据处理1：对实时库进行读写操作 |  |  | 中 | ISCS-FES-DP-001 | 李上
TEST-FES-DP-002 | 测试前置数据处理2：转发控制指令 |  |  | 中 | ISCS-FES-DP-002 | 李上
TEST-FES-DP-003 | 测试前置数据处理3：接收HMI控制指令 |  |  | 中 | ISCS-FES-DP-003 | 李上
TEST-FES-ALARM-001 | 测试前置告警1：通道运行告警 |  |  | 中 | ISCS-FES-ALARM-001 | 李上
TEST-FES-ALARM-002 | 测试前置告警2：RTU运行告警 |  |  | 中 | ISCS-FES-ALARM-002 | 李上
TEST-FES-INTERFACE-001 | 测试前置内部接口1：与实时库的读写接口 |  |  | 中 | ISCS-FES-INTERFACE-001 | 李上
TEST-FES-INTERFACE-002 | 测试前置内部接口2：实现与系统管理服务的相关接口 |  |  | 中 | ISCS-FES-INTERFACE-002 | 李上
TEST-FES-INTERFACE-003 | 测试前置内部接口3：实现与日志服务的接口 |  |  | 中 | ISCS-FES-INTERFACE-003 | 李上
TEST-FES-STAB-001 | 测试可靠性：前置服务采用冗余设计，单点故障不影响前置服务正常使用 |  |  | 中 | ISCS-FES-STAB-001 | 李上
TEST-FES-PERF-001 | 测试切换时间：当发生故障进行切换时，前置服务的切换时间不大于1秒 |  |  | 中 | ISCS-FES-PERF-001 | 李上
TEST-FES-EXT-001 | 测试扩展性：方便业务插件的扩展 |  |  | 中 | ISCS-FES-EXT-001 | 李上
TEST-FES-TOOL-001 | 测试客户端工具静态参数查看：显示从数据库装载的参数。包括：通道参数、终端参数，规约参数。 |  |  | 中 | ISCS-FES-TOOL-001 | 李上
TEST-FES-TOOL-002 | 测试客户端工具动态参数查看：显示系统运行中的动态信息。如通道状态，终端状态。 |  |  | 中 | ISCS-FES-TOOL-002 | 李上
TEST-FES-TOOL-003 | 测试客户端工具的报文显示保存：显示通道接收和发送的源码，用于监视原始报文。实现了按照报文格式换行显示，可以保存接收源码用于异常分析。 |  |  | 中 | ISCS-FES-TOOL-003 | 李上
TEST-FES-TOOL-004 | 测试客户端工具的生数据显示：实时显示协议分析解释后的生成的生数据。其中模拟量，状态量，累计量分类显示。 |  |  | 中 | ISCS-FES-TOOL-004 | 李上
TEST-FES-TOOL-005 | 测试客户端工具调试功能：对终端进行全数据总召及电度量召唤，对终端进行手动对时，手动切换主备通道。 |  |  | 中 | ISCS-FES-TOOL-005 | 李上
TEST-FES-TOOL-006 | 测试工具配置功能：保存报文的路径配置 |  |  | 中 | ISCS-FES-TOOL-006 | 李上
TEST-FES-SIM-001 | 测试模拟器通道管理功能：通道的配置，参数加载，报文保存 |  |  | 中 | ISCS-FES-SIM-001 | 李上
TEST-FES-SIM-002 | 测试模拟器的点模拟功能：数据点查看，设置以及控制反馈 |  |  | 中 | ISCS-FES-SIM-002 | 李上
TEST-APP-PSCADA-001 | 测试电力应用的控制操作功能：包括单控、顺控、程控以及控制闭锁 |  |  | 中 | ISCS-APP-PSCADA-001 | 李上
TEST-APP-PSCADA-002 | 测试电力应用的数据采集处理功能：包括遥信、遥测、遥脉、SOE |  |  | 中 | ISCS-APP-PSCADA-002 | 李上
TEST-APP-PSCADA-003 | 测试电力应用的显示功能：包括拓扑着色、事故追忆、光字牌 |  |  | 中 | ISCS-APP-PSCADA-003 | 李上
TEST-RTDB-ACCESS-001 | 测试实时数据库的布尔量、整数、浮点数、字符串、结构化数据的添加 |  |  | 高 | ISCS-RTDB-ACCESS-001 | 于洋
TEST-RTDB-ACCESS-002 | 测试实时数据库的布尔量、整数、浮点数、字符串、结构化数据的删除 |  |  | 高 | ISCS-RTDB-ACCESS-002 | 于洋
TEST-RTDB-ACCESS-003 | 测试实时数据库的布尔量、整数、浮点数、字符串、结构化数据的更新 |  |  | 高 | ISCS-RTDB-ACCESS-003 | 于洋
TEST-RTDB-ACCESS-004 | 测试实时数据库的布尔量、整数、浮点数、字符串、结构化数据的查询 |  |  | 高 | ISCS-RTDB-ACCESS-004 | 于洋
TEST-RTDB-NODE-001 | 测试实时数据库结点具有属性，支持布尔量、整数、浮点数、字符串、结构化数据等结构的属性 |  |  | 高 | ISCS-RTDB-NODE-001 | 于洋
TEST-RTDB-NODE-002 | 测试实时数据库结点属性支持层次关系；每个结点只有一个父结点，可以具有多个字结点 |  |  | 高 | ISCS-RTDB-NODE-002 | 于洋
TEST-RTDB-NODE-003 | 测试实时数据库结点访问；支持结点的添加、删除、更新、查询操作； |  |  | 高 | ISCS-RTDB-NODE-003 | 于洋
TEST-RTDB-BAT-001 | 测试批量加载数据；批量加载布尔量、整数、浮点数、字符串、结构化数据、数据结点、其它数据； |  |  | 中 | ISCS-RTDB-BAT-001 | 于洋
TEST-RTDB-BAT-002 | 测试批量删除数据；批量删除布尔量、整数、浮点数、字符串、结构化数据、数据结点、其它数据； |  |  | 中 | ISCS-RTDB-BAT-002 | 于洋
TEST-RTDB-BAT-003 | 测试批量更新数据；批量更新布尔量、整数、浮点数、字符串、结构化数据、数据结点、其它数据； |  |  | 中 | ISCS-RTDB-BAT-003 | 于洋
TEST-RTDB-BAT-004 | 测试批量查询数据；批量查询布尔量、整数、浮点数、字符串、结构化数据、数据结点、其它数据； |  |  | 中 | ISCS-RTDB-BAT-004 | 于洋
TEST-RTDB-LOGIC-001 | 测试对电力监控系统的数据的存储、查询和业务逻辑处理； |  | 具体业务逻辑，重点在应用测测试，实时库配合 | 高 | ISCS-RTDB-LOGIC-001 | 于洋
TEST-RTDB-LOGIC-002 | 测试对环境与设备监控系统的数据的存储、查询和业务逻辑处理； |  | 具体业务逻辑，重点在应用测测试，实时库配合 | 高 | ISCS-RTDB-LOGIC-002 | 于洋
TEST-RTDB-LOGIC-003 | 测试对火灾报警系统的数据的存储、查询和业务逻辑处理； |  | 具体业务逻辑，重点在应用测测试，实时库配合 | 中 | ISCS-RTDB-LOGIC-003 | 于洋
TEST-RTDB-LOGIC-004 | 测试对屏蔽门系统的数据的存储、查询和业务逻辑处理； |  | 具体业务逻辑，重点在应用测测试，实时库配合 | 中 | ISCS-RTDB-LOGIC-004 | 于洋
TEST-RTDB-LOGIC-005 | 测试对信号系统的数据的存储、查询和业务逻辑处理； |  | 具体业务逻辑，重点在应用测测试，实时库配合 | 中 | ISCS-RTDB-LOGIC-005 | 于洋
TEST-RTDB-LOGIC-006 | 测试对自动售检票系统的数据的存储、查询和业务逻辑处理； |  | 具体业务逻辑，重点在应用测测试，实时库配合 | 中 | ISCS-RTDB-LOGIC-006 | 于洋
TEST-RTDB-LOGIC-007 | 测试对广播系统的数据的存储、查询和业务逻辑处理； |  | 具体业务逻辑，重点在应用测测试，实时库配合 | 中 | ISCS-RTDB-LOGIC-007 | 于洋
TEST-RTDB-LOGIC-008 | 测试对乘客信息系统的数据的存储、查询和业务逻辑处理； |  | 具体业务逻辑，重点在应用测测试，实时库配合 | 中 | ISCS-RTDB-LOGIC-008 | 于洋
TEST-RTDB-LOGIC-008 | 测试对乘客信息系统的数据的存储、查询和业务逻辑处理； |  | 具体业务逻辑，重点在应用测测试，实时库配合 | 中 | ISCS-RTDB-LOGIC-008 | 于洋
TEST-RTDB-LOGIC-009 | 测试对闭路电视系统的数据的存储、查询和业务逻辑处理； |  | 具体业务逻辑，重点在应用测测试，实时库配合 | 中 | ISCS-RTDB-LOGIC-009 | 于洋
TEST-RTDB-LOGIC-010 | 测试对门禁系统的数据的存储、查询和业务逻辑处理； |  | 具体业务逻辑，重点在应用测测试，实时库配合 | 中 | ISCS-RTDB-LOGIC-010 | 于洋
TEST-RTDB-LOGIC-011 | 测试对车辆与乘客调度系统的数据的存储、查询和业务逻辑处理； |  | 具体业务逻辑，重点在应用测测试，实时库配合 | 中 | ISCS-RTDB-LOGIC-011 | 于洋
TEST-RTDB-LOGIC-012 | 测试对通信集中告警系统的数据的存储、查询和业务逻辑处理； |  | 具体业务逻辑，重点在应用测测试，实时库配合 | 中 | ISCS-RTDB-LOGIC-012 | 于洋
TEST-RTDB-NET-001 | 测试通过TCP/IP远程访问实时数据库 |  |  | 高 | ISCS-RTDB-NET-001 | 于洋
TEST-RTDB-NET-002 | 测试通过不同网段跨域远程访问实时数据库 |  |  | 高 | ISCS-RTDB-NET-002 | 于洋
TEST-RTDB-NET-003 | 测试远程同步访问实时数据库 |  |  | 高 | ISCS-RTDB-NET-003 | 于洋
TEST-RTDB-NET-004 | 测试远程异步访问实时数据库 |  |  | 高 | ISCS-RTDB-NET-004 | 于洋
TEST-RTDB-NET-005 | 测试实时数据库订阅、发布和数据推送功能 |  |  | 高 | ISCS-RTDB-NET-005 | 于洋
TEST-RTDB-PROXY-001 | 测试实时数据库代理功能 |  |  | 高 | ISCS-RTDB-PROXY-001 | 于洋
TEST-RTDB-PROXY-002 | 测试实时数据库代理具有跨库功能；不同数据库的数据点可以进行表达式计算；不同数据库的数据点可以进行脚本运算 |  |  | 高 | ISCS-RTDB-PROXY-002 | 于洋
TEST-RTDB-PROXY-003 | 测试实时数据库代理具有订阅发布模式和数据推送功能 |  |  | 高 | ISCS-RTDB-PROXY-003 | 于洋
TEST-RTDB-CFG-001 | 测试实时数据库支持启动时从配置数据库加载配置信息; |  |  | 高 | ISCS-RTDB-CFG-001 | 于洋
TEST-RTDB-CFG-002 | 测试实时数据库当配置数据库配置信息更新时，支持配置信息的热更新; |  |  | 中 | ISCS-RTDB-CFG-002 | 于洋
TEST-RTDB-PERF-001 | 测试实时数据库性能满足大于2000路并发远程访问 ； |  |  | 中 | ISCS-RTDB-PERF-001 | 于洋
TEST-RTDB-PERF-002 | 测试单点数据库数据量大于100万点； |  |  | 中 | ISCS-RTDB-PERF-002 | 于洋
TEST-RTDB-PERF-003 | 测试单点数据库增加数据大于10万点数据/秒； |  |  | 中 | ISCS-RTDB-PERF-003 | 于洋
TEST-RTDB-PERF-004 | 测试单点数据库删除数据大于10万点数据/秒； |  |  | 中 | ISCS-RTDB-PERF-004 | 于洋
TEST-RTDB-PERF-005 | 测试单点数据库数据量大于100万点时，单点数据库并发更新数据大于20万点数据/秒； |  |  | 中 | ISCS-RTDB-PERF-005 | 于洋
TEST-RTDB-PERF-006 | 测试单点数据库数据量大于100万点时，单点数据库并发查询数据大于20万点数据/秒； |  |  | 中 | ISCS-RTDB-PERF-006 | 于洋
TEST-RTDB-STAB-001 | 测试实时数据库网络无单点故障、数据无单点故障，具有数据同步和数据一致性； |  |  | 中 | ISCS-RTDB-STAB-001 | 于洋
TEST-RTDB-STAB-002 | 测试当发生故障进行切换时，实时数据库的切换时间不大于1秒； |  |  | 中 | ISCS-RTDB-STAB-002 | 于洋
TEST-RTDB-STAB-003 | 测试实时数据库支持优雅降级，当网络拥堵或出现大数据量消息转发时，可暂时停止一些低优先级的服务，保证主要功能正常运行； |  |  | 中 | ISCS-RTDB-STAB-003 | 于洋
TEST-RTDB-STAB-004 | 测试当系统发生雪崩时，实时数据库根据配置的策略进行正确处理； |  |  | 中 | ISCS-RTDB-STAB-004 | 于洋
TEST-RTDB-EXT-001 | 测试实时数据库的算术表达式计算、逻辑表达式计算、内部数据量的算术和逻辑计算、不同实时数据库的数据的算术和逻辑计算； |  |  | 中 | ISCS-RTDB-EXT-001 | 于洋
TEST-RTDB-EXT-002 | 测试实时数据库对LUA脚本的支持； |  |  | 中 | ISCS-RTDB-EXT-002 | 于洋
TEST-RTDB-EXT-003 | 测试实时数据库支持模块化设计、业务模块加载、业务模块动态加载和卸载； |  |  | 中 | ISCS-RTDB-EXT-003 | 于洋
TEST-RTDB-PORT-001 | 测试实时数据库的动态接口库；其它模块可以直接调用实时数据库接口，不需要自己单独实现与实时数据库的接口，不需要考虑网络重连、实时数据库切换等，接口自己维护 |  |  | 高 | ISCS-RTDB-PORT-001 | 于洋
TEST-RTDB-PORT-002 | 测试实时数据库的接口的实现效率高，能满足大数据并发和实时数据库切换等性能要求； |  |  | 中 | ISCS-RTDB-PORT-002 | 于洋
TEST-RTDB-PORT-003 | 测试实时数据库支持C语言接口； |  |  | 中 | ISCS-RTDB-PORT-003 | 于洋
TEST-RTDB-OSF-001 | 测试实时数据库实时数据库支持Linux平台的服务器版本，如RedHat 6和7系列，实时数据库接口支持平台服务器版本（RedHat），也支持Linux工作站版本（Ubuntu和openSUSE）； |  |  | 中 | ISCS-RTDB-OSF-001 | 于洋
TEST-RTDB-OSF-002 | 测试实时数据库支持Windows平台的服务器版本，如Windows Sever系列，实时数据库接口支持平台的服务器版本（Windows Server），也支持Window工作站版本（Windows 7和8）； |  |  | 中 | ISCS-RTDB-OSF-002 | 于洋
TEST-RTDB-OSF-003 | 测试实时数据库支持Unix平台； |  |  | 中 | ISCS-RTDB-OSF-003 | 于洋
TEST-RTDB-OSF-004 | 测试实时数据库支持混合操作系统，实时数据库支持Linux服务器版本，实时数据库接口支持Windows版本； |  |  | 中 | ISCS-RTDB-OSF-004 | 于洋
TEST-RTDB-SAFE-001 | 测试实时数据库具有认证安全机制，用户名、密码，地址过滤； |  |  | 中 | ISCS-RTDB-SAFE-001 | 于洋
TEST-RTDB-SAFE-002 | 测试实时数据库具有安全访问机制，基本角色的访问控制机制； |  |  | 中 | ISCS-RTDB-SAFE-002 | 于洋
TEST-RTDB-SAFE-003 | 测试实时数据库有高安全性，满足等保安全要求，SIL2认证； |  |  | 中 | ISCS-RTDB-SAFE-003 | 于洋
TEST-RTDB-TOOL-001 | 测试实时数据库控制台工具;控制台工具具有连接本地和远程实时数据库、查看实时数据库信息、添加数据和结点信息、删除数据和结点信息、更新数据和结点信息、查询数据和结点信息、监视数据和结点信息功能； |  |  | 中 | ISCS-RTDB-TOOL-001 | 于洋
TEST-RTDB-TOOL-002 | 测试实时数据库界面工具;界面工具具有连接本地和远程实时数据库、查看实时数据库信息、添加数据和结点信息、删除数据和结点信息、更新数据和结点信息、查询数据和结点信息、监视数据和结点信息功能； |  |  | 中 | ISCS-RTDB-TOOL-002 | 于洋
TEST-TSDB-ACCESS-001 | 测试历史数据的实时添加,包括布尔量、整数、浮点数、字符串、结构化数据、事件、告警、日志等数据的实时添加； |  |  | 高 | ISCS-TSDB-ACCESS-001 | 于洋
TEST-TSDB-ACCESS-002 | 测试历史数据的实时查询,包括布尔量、整数、浮点数、字符串、结构化数据、事件、告警、日志等数据的实时查询； |  |  | 高 | ISCS-TSDB-ACCESS-002 | 于洋
TEST-TSDB-ACCESS-003 | 测试历史数据的实时更新,包括布尔量、整数、浮点数、字符串、结构化数据、事件、告警、日志等数据的实时更新； |  |  | 高 | ISCS-TSDB-ACCESS-003 | 于洋
TEST-TSDB-ACCESS-004 | 测试历史数据的实时删除,包括布尔量、整数、浮点数、字符串、结构化数据、事件、告警、日志等数据的实时删除； |  |  | 高 | ISCS-TSDB-ACCESS-004 | 于洋
TEST-TSDB-CAS-001 | 测试历史数据支持级联功能； |  |  | 高 | ISCS-TSDB-CAS-001 | 于洋
TEST-TSDB-CAS-002 | 测试历史数据库数据自动同步；测试下级历史数据库自动将数据同步到上级历史数据库； |  |  | 高 | ISCS-TSDB-CAS-002 | 于洋
TEST-TSDB-CAS-003 | 测试数据库同步多份数据；测试下级数据库可以同时向至少两个上级数据库进行同步； |  |  | 中 | ISCS-TSDB-CAS-003 | 于洋
TEST-TSDB-STG-001 | 测试历史数据分类存储;测试历史数据按照不同类别自定义存储不同数据库表中 |  |  | 高 | ISCS-TSDB-STG-001 | 于洋
TEST-TSDB-STG-002 | 测试历史数据库数据隔离;测试历史数据库不同的数据库表数据隔离，一个表数据损坏不影响其它表数据 |  |  | 中 | ISCS-TSDB-STG-002 | 于洋
TEST-TSDB-STG-003 | 测试历史数据库管理功能；历史数据库建立多个数据库、每个数据库有单独的存储空间、支持对数据库的创建、删除； |  |  | 中 | ISCS-TSDB-STG-003 | 于洋
TEST-TSDB-STG-004 | 测试历史数据库表管理功能；历史数据库支持每个数据库建立多张表，对当前表的操作不影响其它表，支持对数据库表的创建、删除，支持对数据信息的添加、删除、更新、查询； |  |  | 中 | ISCS-TSDB-STG-004 | 于洋
TEST-TSDB-LOGIC-001 | 测试历史数据库对电力监控系统数据存储和查询； |  |  | 中 | ISCS-TSDB-LOGIC-001 | 于洋
TEST-TSDB-LOGIC-002 | 测试历史数据库对环境与设备监控系统数据存储和查询； |  |  | 中 | ISCS-TSDB-LOGIC-002 | 于洋
TEST-TSDB-LOGIC-003 | 测试历史数据库对火灾报警系统数据存储和查询； |  |  | 中 | ISCS-TSDB-LOGIC-003 | 于洋
TEST-TSDB-LOGIC-004 | 测试历史数据库对屏蔽门系统数据存储和查询； |  |  | 中 | ISCS-TSDB-LOGIC-004 | 于洋
TEST-TSDB-LOGIC-005 | 测试历史数据库对信号系统数据存储和查询； |  |  | 中 | ISCS-TSDB-LOGIC-005 | 于洋
TEST-TSDB-LOGIC-006 | 测试历史数据库对自动售检票系统数据存储和查询； |  |  | 中 | ISCS-TSDB-LOGIC-006 | 于洋
TEST-TSDB-LOGIC-007 | 测试历史数据库对广播系统数据存储和查询； |  |  | 中 | ISCS-TSDB-LOGIC-007 | 于洋
TEST-TSDB-LOGIC-008 | 测试历史数据库对乘客信息系统数据存储和查询； |  |  | 中 | ISCS-TSDB-LOGIC-008 | 于洋
TEST-TSDB-LOGIC-009 | 测试历史数据库对视频监控系统数据存储和查询； |  |  | 中 | ISCS-TSDB-LOGIC-009 | 于洋
TEST-TSDB-LOGIC-010 | 测试历史数据库对门禁系统数据存储和查询； |  |  | 中 | ISCS-TSDB-LOGIC-010 | 于洋
TEST-TSDB-LOGIC-011 | 测试历史数据库对时钟对时系统数据存储和查询； |  |  | 中 | ISCS-TSDB-LOGIC-011 | 于洋
TEST-TSDB-LOGIC-012 | 测试历史数据库对集中告警系统数据存储和查询； |  |  | 中 | ISCS-TSDB-LOGIC-012 | 于洋
TEST-TSDB-NET-001 | 测试历史数据库的数据远程访问能力；支持TCP/IP网络远程访问，并发连接大于2000个； |  |  | 高 | ISCS-TSDB-NET-001 | 于洋
TEST-TSDB-PROXY-001 | 测试历史数据库的代理功能； |  |  | 中 | ISCS-TSDB-PROXY-001 | 于洋
TEST-TSDB-PROXY-002 | 测试历史数据库代理具有跨库访问能力； |  |  | 中 | ISCS-TSDB-PROXY-002 | 于洋
TEST-TSDB-BAK-001 | 测试历史数据库的历史数据备份能力；包括手动完全数据备份、手动增量数据备份、手动差异数据备份、策略完全数据备份、策略增量数据备份、策略差异数据备份； |  |  | 中 | ISCS-TSDB-BAK-001 | 于洋
TEST-TSDB-BAK-002 | 测试历史数据库的历史数据恢复能力；包括手动完全数据恢复、手动增量数据恢复、手动差异数据恢复； |  |  | 中 | ISCS-TSDB-BAK-002 | 于洋
TEST-TSDB-PERF-001 | 测试历史数据库的大数据量存储能力；单点保存100万点数据大于2年； |  |  | 中 | ISCS-TSDB-PERF-001 | 于洋
TEST-TSDB-PERF-002 | 测试历史数据库的大数据量添加数据能力；单点保存2年的100万点历史数据时，单点性能增加数据大于20万点/秒； |  |  | 中 | ISCS-TSDB-PERF-002 | 于洋
TEST-TSDB-PERF-003 | 测试历史数据库的大数据量查询数据能力；单点保存2年的100万点历史数据时，单点查询数据大于5万点/秒； |  |  | 中 | ISCS-TSDB-PERF-003 | 于洋
TEST-TSDB-PERF-004 | 测试历史数据库的大数据量不丢失数据；当进行大数据存储与查询时，不丢失数据，保证数据的完整性； |  |  | 中 | ISCS-TSDB-PERF-004 | 于洋
TEST-TSDB-STAB-001 | 测试历史数据库无单点故障，包括网络无单点故障、数据无单点故障、数据同步和数据一致性； |  |  | 中 | ISCS-TSDB-STAB-001 | 于洋
TEST-TSDB-STAB-001 | 测试历史数据库高性能切换；历史数据库支持冗余设计，当发生单点故障时，历史数据库的切换时间不大于1秒； |  |  | 中 | ISCS-TSDB-STAB-001 | 于洋
TEST-TSDB-PORT-001 | 测试历史数据库的动态接口；历史数据库提供接口，其它模块可以直接调用历史数据库接口，不需要自己单独实现与历史数据库的接口，不需要考虑网络重连、历史数据库切换等，接口自己维护； |  |  | 中 | ISCS-TSDB-PORT-001 | 于洋
TEST-TSDB-PORT-002 | 测试历史数据库的动态接口的性能；历史数据库提供的接口实现效率高，满足大数据并发和实时数据库切换等要求 |  |  | 中 | ISCS-TSDB-PORT-002 | 于洋
TEST-TSDB-PORT-003 | 测试历史数据库支持C语言接口； |  |  | 高 | ISCS-TSDB-PORT-003 | 于洋
TEST-TSDB-PORT-004 | 测试历史数据库支持SQL语句，包括支持CREATE DATABASE语句创建数据库、DROP DATABASE语句删除数据库、CREATE TABLE语句创建数据库表、DROP TABLE语句删除数据库表、INSERT语句插入数据、DELETE语句删除数据、UPDATE语句更新数据、SELECT语句查询数据、ORDER BY关键字、DISTINCT关键字、WHERE关键字、AND和OR关键字； |  |  | 中 | ISCS-TSDB-PORT-004 | 于洋
TEST-TSDB-OSF-001 | 测试历史数据库支持Linux平台；历史数据库支持Linux平台的服务器版本，如RedHat 6和7系列，历史数据库接口支持平台服务器版本（RedHat），也支持Linux工作站版本（Ubuntu和openSUSE）； |  |  | 高 | ISCS-TSDB-OSF-001 | 于洋
TEST-TSDB-OSF-002 | 测试历史数据库支持Windows平台；历史数据库支持Windows平台的服务器版本，如Windows Sever系列，历史数据库接口支持平台的服务器版本（Windows Server），也支持Window工作站版本（Windows 7和8）； |  |  | 中 | ISCS-TSDB-OSF-002 | 于洋
TEST-TSDB-OSF-003 | 测试历史数据库支持Unix平台； |  |  | 中 | ISCS-TSDB-OSF-003 | 于洋
TEST-TSDB-OSF-004 | 测试历史数据库支持混合操作系统，历史数据库支持Linux服务器版本，历史数据库接口支持Windows版本； |  |  | 高 | ISCS-TSDB-OSF-004 | 于洋
TEST-TSDB-SAFE-001 | 测试历史数据库具有认证安全机制，用户名、密码，地址过滤; |  |  | 中 | ISCS-TSDB-SAFE-001 | 于洋
TEST-TSDB-SAFE-002 | 测试历史数据库具有安全访问机制，基本角色的访问控制机制； |  |  | 中 | ISCS-TSDB-SAFE-002 | 于洋
TEST-TSDB-SAFE-003 | 测试历史数据库具有高安全性，满足等保安全要求，SIL2认证； |  |  | 中 | ISCS-TSDB-SAFE-003 | 于洋
TEST-TSDB-TOOL-001 | 测试历史数据库控制台管理查看工具; 具有连接本地及远程历史数据库、执行SQL语句、数据备份及恢复操作功能； |  |  | 高 | ISCS-TSDB-TOOL-001 | 于洋
TEST-TSDB-TOOL-002 | 测试历史数据库界面管理查看工具; 具有连接本地及远程历史数据库、执行SQL语句、数据备份及恢复操作功能； |  |  | 中 | ISCS-TSDB-TOOL-002 | 于洋
Note on E6: 高/中/低