## （多站点）气站分布界面
您好！欢迎使用燃气场站远程监控系统
首页 | 气站类型 | LNG | ▼ | 气站名称 | 滁州公交南站 | ▼
气站分布
气量数据
报警记录
维修保养
| 热线电话：400-000-0000 | [5 empty] | Avant-Port上海艾文普信息提供技术支持
滁州公交南站CNG加气站
站点编号：LT-CNG-J1#
昨日流量：8900 m³
今日累计：4400 m³
小时均量：500 m³
库存气量：3500 m³
气站名选择
当前用户报警数量
点击进入报警提示页面
登录用户名
点击下拉菜单：修改密码，登出系统，锁屏
点 击
进 入
气站类型选择
根据用户权限设定，多站点的高权限用户登录后先跳转进入多站点管理页面；点击某一单站点后才能再进入单站点远程监控页面

## （多站点）数据汇总界面
您好！欢迎使用燃气场站远程监控系统
首页 | 气站类型 | LNG | ▼ | 气站名称 | 滁州公交南站 |  | ▼
| 数据更新时间：2015 年 12 月 12 日 14 时 16 分 | [7 empty] | 获取数据 | 导出数据
气站分布
| 气站名称 | 站点编号 | 气体类别 | 站点类型 | 昨日总销气量 | 今日已销气量 | 库存气量 | 小时流量 | 今日已卸车 | 已卸车气量
气量数据 | 利拓金华龙山 | LT-LNG-G1# | LNG | 供气站
| 利拓蚌埠新二中 | LT-LNG-J1# | LNG | 加气站
报警记录 | 利拓蚌埠玻璃厂 | LT-CNG-G1# | CNG | 供气站
| 利拓滁州公交南 | LT-CNG-J1# | CNG | 加气站 | 8900 m³ | 4400 m³ | 3500 m³ | 500 m³/小时 | 1 车 | 3980 m³
维修保养
|  | LNG销气量 | LNG进液量 | CNG销气量 | CNG进气量 |  | 气化站销气量 | 气化站进气量 | 加气站销气量 | 加气站进气量
本日累计
本周累计
本月累计
| 热线电话：400-000-0000 | [6 empty] | Avant-Port上海艾文普信息提供技术支持

## （多站点）报警记录界面
您好！欢迎使用燃气场站远程监控系统
首页 | 气站类型 | LNG | ▼ | 气站名称 | 滁州公交南站 | ▼
| 数据更新时间：2015 年 12 月 12 日 14 时 16 分 | [6 empty] | 获取数据 | 导出数据
气站分布
气量数据
报警记录
维修保养
| 热线电话：400-000-0000 | [5 empty] | Avant-Port上海艾文普信息提供技术支持

## （多站点）维修保养界面
您好！欢迎使用燃气场站远程监控系统
首页 | 气站类型 | LNG | ▼ | 气站名称 | 滁州公交南站 | ▼
| 数据更新时间：2015 年 12 月 12 日 14 时 16 分 | [6 empty] | 获取数据 | 导出数据
气站分布
气量数据
报警记录
维修保养
| 热线电话：400-000-0000 | [5 empty] | Avant-Port上海艾文普信息提供技术支持

## （单站点）气站实时监控界面
您好！欢迎使用燃气场站远程监控系统
首页 | 气站类型 | LNG | ▼ | 气站名称 | 滁州公交南站 | ▼
气站监控管理
气站实时监控
气站压力曲线图
气站温度曲线图
气站液位/剩余气量曲线图
气站流量曲线图
气站报警记录
设备维护管理
设备基本信息
阀门&部件信息
维修保养记录
气站工艺图纸
储罐液位对照表
| 热线电话：400-000-0000 | [5 empty] | Avant-Port上海艾文普信息提供技术支持
此处锁定
根据用户权限设定，单站点用户或多站点的低权限用户登录后只能跳转进入单站点的远程监控页面。