## Sheet1
编号 | 问题 | 解答内容 | 提出时间 | 解答时间
1 | 有功需量RTU-201中没有定义 [补充]:是否是ABC三相中取有功功率最大值 | 就是出现的有功功率最大值，详见电管家软件中MD页面，就是有功需量 | 20160303 | 20160303
2 | 感性无功电度RTU-201中没有定义 | 稍后等专业答案出来了再反馈给你 | 20160303 | 20160303
3 | 容性无功电度RTU-201中没有定义 |  | 20160303 | 20160303
4 | 总有功电度RTU-201中没有定义 | 总有功电度， 即总有功电量或叫总有功电能，说明书中有介绍 | 20160303 | 20160303
5 | 温度（柜体）RTU-201中没有定义 | 是另外加装的温湿度模块 | 20160303 | 20160303
6 | 环境温度RTU-201中没有定义 |  | 20160303 | 20160303
7 | 环境湿度RTU-201中没有定义 |  | 20160303 | 20160303
8 | 文档P10页 K为外部电流互感器的变比，K1为外部电压互感器的变比，能否具体说明 [补充]K和K1自是设备上线后固定值还是随着电流、电压变化不定期的发生改变 | 电表模块的电流和电压均是通过外部电流互感器与电压互感器测得数据， 如果现场测量的是100A电流， 外部需要接一个100A : 5A 的电流互感器.这样 K = 100/5 =20；如果现在测量的是200A的电流，K=200/5=40。。。K1原理同K | 20160303 | 20160303
9 | 文档P9~10页 A、B、C相有功、无功电能是瞬时值还是累计值 [补充]是自运营开始的累计值，还是一小时内的累计值 | 是累计值，电能都是有一定时间（h）的。。。 | 20160303 | 20160303
Note on C9: 作者: 在配电和用电的线路中电流大小悬殊，从几安到几万安都有。为便于测量，需要转换为较小的电流，另外线路上的电压一般都比较高如直接测量是非常危险的。电流互和电压感器就起到电流、电压变换作用。电流互感器一次绕组电流I1与二次绕组I2的电流比，叫实际电流比K。