| Avant-Cloud SCADA 艾文普云监控 燃气站云监控平台用户手册 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本 | 日期 | 描述 | 编者 | 审核 | 复核 | 批准 |
| A | 2016-4-18 | Revision | Peter.Guo |  |  | Sam.Zhou |
|  |  |  | 上海艾文普信息技术有限公司 |  |  | A |

# 修订记录

| Rev | Date | Object | Established | Checked | Approved |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 2016-04-21 | Creation | Peter.Guo |  | Sam.Zhou |

# 目录

Avant-Cloud SCADA 艾文普云监控	1

燃气站云监控平台用户手册	1

修订记录	2

目录	3

1	登录监控系统	4

1.1	监控系统的登录界面	4

1.2	系统总览界面	4

2	气站分布	5

3	气量数据	6

4	报警记录	6

5	维修保养	8

6	气站管理	9

6.1	气站监控管理	12

气站站点监控图	12

气站站点曲线图	12

6.2	设备维护管理	13

设备基本信息	13

阀门&部件信息	15

报警记录	16

报警规则	17

储罐液位对照表	18

7	用户管理	18

登录监控系统

监控系统的登录界面

输入用户名和密码就可以进入系统查看。如图:

系统总览界面

登陆系统后默认显示系统总览界面。

总览界面包括：功能目录、用户信息情况、气站全国分布图等各种概况。如图:

左侧的功能目录主要有以下几点：气站分布、气量数据、报警记录、维修保养、气站管理、用户管理等内容。

气站分布

当点击地图，并不断放大地图，会显示具体的位置。如图：

当点击具体燃气站的名字时，如上图中的“上好佳CNG气化站”，会进入该气化站的站点监控图。如下图：

气量数据

该页面如下图所示，包含气站选择选项框、搜索框、气站站点的气量信息列表等内容。

该页面的主要功能包括:

- 查询指定气站类型的气量信息。

- 查询指定气站名称的气量信息。

- 搜索指定的内容的气量信息。

报警记录

该页面功能主要包括：

- 可以在指定时间内的，查询指定气站的报警及事件信息。

- 可以根据搜索框的内容，显示要查询的报警及事件信息。

- 可以操作具体的事件及报警。当点击操作按钮时，会显示如下解决办法输入框。输入对应的办法后，该事件的信息中会显示具体的办法。

维修保养

该页面功能主要包括：

- 查询指定时间段内的维修保养记录。

- 新增维修保养记录。当点击“新增”按钮时，需要填写维修记录的信息。如图:点击保存后，该记录会显示维修保养记录列表中。

- 当点击某一具体记录的操作按钮时，可以记录该维修记录的进程及处理意见。如图:

气站管理

该页面功能主要包括:

- 新建气站之间用户组权限的组关系树，编辑相关信息。

新增气站，点击新增按钮时，会显示如下界面:填完信息后，保存信息。该气站信息就显示在列表中，当点击地图某一地点时，会显示该地点的经纬度。

C、当点击某一气站的信息的按钮时，近入该气站的实时监控页面。默认该站点的实时曲线图。显示如下：分别是出站流量压力温度、B路压力温度、A路压力温度。分别是2小时时段内的曲线图。

- 点击时，可以编辑该气站的信息。修改后的信息，点击保存。如图:

- 点击时，可以移动该气站的所属的用户组权限的关系。

- 点击时，可以删除该气站。

气站监控管理

气站站点监控图

该页面显示该站点的实时监控信息，如温度、压力。如上图。

气站站点曲线图

该页面显示站点的历史曲线图。主要的功能的有：

- 可以显示选择特定的时间内的曲线。

- 可以单独显示出站流量压力温度的历史曲线、B路压力温度历史曲线、A路压力温度曲线图。

- 单独显示今天、昨天的历史曲线。

设备维护管理

设备基本信息

该页面包括的功能主要是：

- 新增设备信息。

- 删除设备信息。

- 显示设备信息。

阀门&部件信息

新增部件页面：

报警记录

该页面功能与报警记录页面功能相似。

报警规则

该页面的主要功能有:

- 新增报警规则。

- 编辑报警规则。

- 暂停报警规则。

- 删除报警规则。

- 搜索报警规则。

储罐液位对照表

新增储罐，如下图:  保存信息。

用户管理

该页面的主要功能：

- 新增用户。

- 编辑用户信息。

- 删除用户信息。

点击“新增”按钮时，显示如下图: